## Hoja 1
Mediciones Con Tacometro Medicion Vieja (No representativa) | [12 empty] | Coef. de Var. de las Muestras (No Representativa)
Referencia (rpm) | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Medicion 6 | Medicion 7 | Medicion 8 | Medicion 9 | Medicion 10 | CV |  | Referencia (rpm) | CV
300 | 295 | 295 | 294 | 294 | 296 | 297 | 295 | 294 | 295 | 295 | 0.3013% |  | 300 | 0.3013%
450 | 415 | 412 | 413 | 415 | 416 | 413 | 413 | 414 | 414 | 416 | 0.4535% |  | 450 | 0.4535%
200 | 180 | 178 | 177 | 177 | 178 | 179 | 178 | 179 | 179 | 178 | 0.5048% |  | 200 | 0.5048%
250 | 237 | 236 | 236 | 235 | 237 | 236 | 237 | 237 | 238 | 236 | 0.3054% |  | 250 | 0.3054%
[11 empty] | 0.3912% |  | Media | 0.3912%
Mediciones De Tiempo De Ciclo
Medicion | Valor (us)
1 | 52 | [11 empty] | Error de las muestras (No representativa)
2 | 52 | [11 empty] | Referencia (rpm) | Error (rpm)
3 | 52 | [11 empty] | 300 | -5
4 | 52 | [11 empty] | 450 | -35.9
5 | 52 | [11 empty] | 200 | -21.7
6 | 52 | [11 empty] | 250 | -13.5
7 | 52 | [11 empty] | Media | -19.025
8 | 56
9 | 52
10 | 52
11 | 56
12 | 56
13 | 52
14 | 52
15 | 52
16 | 56
17 | 52
18 | 56
19 | 52
20 | 52
Media | 53
Mediciones Con Tacometro
Referencia (rpm) | Medicion 1 | Medicion 2 | Medicion 3 | Medicion 4 | Medicion 5 | Medicion 6 | Medicion 7 | Medicion 8 | Medicion 9 | Medicion 10 | CV | Media (rpm) | Error (rpm)
1802 | 1801 | 1802 | 1801 | 1802 | 1802 | 1801 | 1801 | 1802 | 1801 | 1802 | 0.01542% | 1801.5 | 0.5
4632 | 4627 | 4628 | 4631 | 4630 | 4632 | 4630 | 4633 | 4632 | 4633 | 4631 | 0.08662% | 4630.7 | 1.3
7520 | 7518 | 7522 | 7518 | 7523 | 7519 | 7526 | 7524 | 7519 | 7518 | 7522 | 0.1107% | 7520.9 | 0.9
9104 | 9100 | 9096 | 9103 | 9107 | 9105 | 9098 | 9095 | 9092 | 9103 | 9096 | 0.2619% | 9099.5 | 4.5
388 | 385 | 386 | 388 | 387 | 387 | 388 | 388 | 388 | 388 | 389 | 0.3556% | 387.4 | 0.6
[11 empty] | 0.1661% | - | 1.56
Coeficiente de variacion
Referencia (rpm) | CV
388 | 0.36%
1802 | 0.02%
4632 | 0.09%
7520 | 0.11%
9104 | 0.26%
Media | 0.168%
Error
Referencia (rpm) | Error (rpm)
388 | 0.6
1802 | 0.5
4632 | 1.3
7520 | 0.9
9104 | 4.5
Media | 1.56
Media de las Mediciones
Referencia (rpm) | Media (rpm)
388 | 387.4 |  |  | Linealidad | 1
1802 | 1801.5 |  |  | Es lineal
4632 | 4630.7
7520 | 7520.9
9104 | 9099.5